Příloha č.1 - Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky

| Číslo zakázky | 8888-19-01 |
| --- | --- |
| Název programu: | DHM |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu: |  |
| Název zakázky: | Dodávka hlubokomrazícího boxu |

| ZADAVATEL |
| --- |
| Název zadavatele: | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen „Zadavatel“ |
| Sídlo zadavatele: | Květná 170/8, 603 65 Brno |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. honza@brno.cas.cz |
| IČ zadavatele: | 68081766 |
| DIČ zadavatele: | CZ68081766 |

| UCHAZEČ |
| --- |
| Obchodní forma nebo název: |  |
| Sídlo: |  |
| Jména a příjmení členů statutárních orgánů: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| www: |  |
| Jméno kontaktní osoby: |  |
| Tel.: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

| Informace |
| --- |
| 1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění s DPH |  |

Splnění parametrů:

Skříňový mrazící box s provozní teplotou až -86°C i při okolní teplotě +30°C

         Vnitřní objem 500 až 550 litrů

- duální chladící systém (2 nezávislé chladící okruhy, při poruše jednoho udrží druhý teplotu -70°C v celém objemu boxu)

         Nastavitelná rozteč a počet polic

         Nízká spotřeba – do max. 8 kWh/24h

         Dvoje vnitřní dvířka

         Kapacita standardních  2“ krabiček v držácích min 380 ks

         Aspoň jeden vnější rozměr menší než 80 cm

         Ovládání pomocí dotykového displeje s pamětí USB port pro přenos dat

         Alarm při výpadku proudu, překročení  nastavené teploty oběma směry, při otevřených dveřích

         Vakuový ventil pro možnost otevření boxu ihned po zavření

         Bezfiltrový bezúdržbový systém

         Izolace - vakuově zahuštěný polyuretan

       Databázový software pro identifikaci, ukládání a vyhledávání uložených vzorků s

možností načítání vzorků i přes čárový kód. Software požadovaný v českém jazyce a

pracující v OP Windows. Doložit demo verzi software k nabídce

         Zdravotnický prostředek podle 93/42/EC

Cena  včetně dopravy, demonstrace funkčnosti přístroje, zaškolení a předání dokumentace

Datum:						 ------------------------------------------------

razítko a podpis uchazeče